## Sheet4
gap test: all gaps with GEMs unshorted | [9 empty] | HV Circuit
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm | Counts | Rate | Rate Err |  | R_Equiv (Mohm) | 5.002
(V) | (V) | (uA) | (uA) | (Mohm) | (Mohm) |  | (Hz) | (Hz)
200 | 199.6 | 39.984 | 39.85 | 5.0088 | 1.0014 | 0 | 0 | 0
400 | 399.6 | 79.968 | 79.8 | 5.0075 | 1.0011 | 2 | 0.033333 | 0.02357 |  | Preamplifier
600 | 599.6 | 119.952 | 119.8 | 5.005 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | CAEN A422A
800 | 799.8 | 159.936 | 159.8 | 5.005 | 1.0006 | 0 | 0 | 0
1000 | 1000 | 199.92 | 199.85 | 5.0038 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Amplifier
1200 | 1199.8 | 239.904 | 239.9 | 5.0013 | 0.99985 | 0 | 0 | 0 |  | Make & Model | ORTEC 474
1400 | 1400 | 279.888 | 280.05 | 4.9991 | 0.99942 | 0 | 0 | 0 |  | Coarse Gain | 4
1600 | 1599.8 | 319.8721 | 320.1 | 4.9978 | 0.99916 | 0 | 0 | 0 |  | Fine Gain | 4.5
1800 | 1800 | 359.8561 | 360.25 | 4.9965 | 0.99891 | 0 | 0 | 0
2000 | 1999.8 | 399.8401 | 400.4 | 4.9945 | 0.9985 | 0 | 0 | 0 |  | Int. Time (ns) | 500
2200 | 2199.8 | 439.8241 | 440.55 | 4.9933 | 0.99826 | 0 | 0 | 0 |  | Diff Time (ns) | 500
2400 | 2399.8 | 479.8081 | 480.65 | 4.9928 | 0.99817 | 8 | 0.13333 | 0.04714
2600 | 2600 | 519.7921 | 520.85 | 4.9918 | 0.99797 | 36 | 0.6 | 0.1 |  | Discriminator
2800 | 2800 | 559.7761 | 561.1 | 4.9902 | 0.99764 | 100 | 1.6667 | 0.16667 |  | Make & Model | LECROY 623
3000 | 3000 | 599.7601 | 601.3 | 4.9892 | 0.99744 | 151 | 2.5167 | 0.2048 |  | Threshold (mV) | 143.6
3100 | 3100 | 619.7521 | 621.45 | 4.9883 | 0.99727 | 162 | 2.7 | 0.21213
3200 | 3200 | 639.7441 | 641.45 | 4.9887 | 0.99734 | 165 | 2.75 | 0.21409 |  | Scalar
3300 | 3299.8 | 659.7361 | 661.55 | 4.988 | 0.9972 | 203 | 3.3833 | 0.23746 |  | Make & Model | CEAN 2255A
3400 | 3399.6 | 679.7281 | 681.65 | 4.9873 | 0.99706 | 173 | 2.8833 | 0.21922 |  | Acquisition Time (s) | 60
3500 | 3499.8 | 699.7201 | 701.75 | 4.9872 | 0.99705 | 198 | 3.3 | 0.23452
3600 | 3599.8 | 719.7121 | 721.9 | 4.9866 | 0.99691 | 225 | 3.75 | 0.25
3700 | 3699.8 | 739.7041 | 742 | 4.9863 | 0.99685 | 222 | 3.7 | 0.24833 |  | Summary
3800 | 3799.8 | 759.6961 | 762.2 | 4.9853 | 0.99666 | 237 | 3.95 | 0.25658 |  | V_Max (V) | 4900
3900 | 3899.8 | 779.6881 | 782.3 | 4.985 | 0.99661 | 250 | 4.1667 | 0.26352 |  | Vdrift_Max (V) | 4626.68
4000 | 3999.8 | 799.6801 | 802.5 | 4.9842 | 0.99644 | 289 | 4.8167 | 0.28333 |  | I_Max (uA) | 984.4
4100 | 4099.6 | 819.6721 | 822.6 | 4.9837 | 0.99634 | 251 | 4.1833 | 0.26405 |  | R_Equ_MSRD (Mohm) | 5.002
4200 | 4199.8 | 839.6641 | 842.75 | 4.9834 | 0.99629 | 301 | 5.0167 | 0.28916 |  | R_Equ_Slope (Mohm) | 4.9765
4300 | 4299.8 | 859.6561 | 862.95 | 4.9827 | 0.99614 | 246 | 4.1 | 0.26141 |  | R_Diff (%) | 0.50966
4400 | 4399.8 | 879.6481 | 883.1 | 4.9822 | 0.99605 | 309 | 5.15 | 0.29297 |  | SPR_Signal_Rate (Hz) | 6.2833
4500 | 4499.8 | 899.6401 | 903.3 | 4.9815 | 0.9959 | 314 | 5.2333 | 0.29533 |  | SPR_Signal_Rate_Err (Hz) | 0.32361
4600 | 4599.8 | 919.6321 | 923.55 | 4.9806 | 0.99571 | 333 | 5.55 | 0.30414
4700 | 4699.8 | 939.6242 | 943.8 | 4.9797 | 0.99553 | 456 | 7.6 | 0.3559
4800 | 4799.8 | 959.6162 | 964.1 | 4.9785 | 0.99531 | 369 | 6.15 | 0.32016
4900 | 4900 | 979.6082 | 984.4 | 4.9777 | 0.99513 | 377 | 6.2833 | 0.32361
gap test: induction
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 81.7795 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
150 |  | 122.6693 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 163.559 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
250 |  | 204.4488 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 245.3386 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
350 |  | 286.2283 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 327.1181 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
450 |  | 368.0079 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 408.8976 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
550 |  | 449.7874 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 490.6771 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
650 |  | 531.5669 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 572.4567 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
750 |  | 613.3464 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 654.2362 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
850 |  | 695.1259 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 736.0157 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
950 |  | 776.9055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 817.7952 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1050 |  | 858.685 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 899.5747 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1150 |  | 940.4645 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1176 |  | 961.7272 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 2
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 47.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 95.4654 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 143.1981 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 190.9308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 238.6635 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 286.3962 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 334.1289 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 381.8616 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 429.5943 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 477.327 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 525.0597 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 572.7924 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 620.5251 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 668.2578 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 715.9905 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 763.7232 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 811.4558 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 859.1885 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 60.1323 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 120.2646 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 180.3969 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 240.5292 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 300.6615 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 360.7937 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 420.926 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 481.0583 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 541.1906 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 601.3229 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 661.4552 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 721.5875 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 781.7198 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 841.8521 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 901.9844 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 962.1167 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: induction + transfer 1 + drift
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 35.9002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 179.501 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 359.002 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 394.9022 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 430.8024 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 466.7026 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 502.6028 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 538.503 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 574.4032 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 610.3034 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 646.2036 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 682.1038 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 718.0039 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 753.9041 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 789.8043 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 825.7045 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 861.6047 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 897.5049 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 933.4051 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2653 |  | 952.4322 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
gap test: all gaps with GEMs shorted
Vset | Vmon | Iset | Imon | R calc | R norm
100 |  | 27.4725 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
200 |  | 54.9451 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
300 |  | 82.4176 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 |  | 109.8901 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
500 |  | 137.3626 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
600 |  | 164.8352 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
700 |  | 192.3077 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
800 |  | 219.7802 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
900 |  | 247.2527 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1000 |  | 274.7253 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1100 |  | 302.1978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1200 |  | 329.6703 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1300 |  | 357.1429 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1400 |  | 384.6154 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1500 |  | 412.0879 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1600 |  | 439.5604 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1700 |  | 467.033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1800 |  | 494.5055 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1900 |  | 521.978 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2000 |  | 549.4505 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2100 |  | 576.9231 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2200 |  | 604.3956 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2300 |  | 631.8681 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2400 |  | 659.3407 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2500 |  | 686.8132 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2600 |  | 714.2857 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2700 |  | 741.7582 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2800 |  | 769.2308 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2900 |  | 796.7033 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3000 |  | 824.1758 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3100 |  | 851.6484 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3200 |  | 879.1209 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3300 |  | 906.5934 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3400 |  | 934.0659 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3500 |  | 961.5385 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.033333